## Инфрастуктурный лист
Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами
Компетенция: Электромонтаж
Категория участников: специалисты (участники СВО)
| Количество участников | 10
| Количество рабочих мест | 5
*Примечание: оборудование, инструменты и расходные материалы могут быть заменены на аналогичные
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество на 1 рабочее место | Количество на всех участников
Мебель на одного участника (рабочее место участника)
1 | Верстак Profi WT120.WD1/F1.000 (№201) | Вес, кг.:56,3 Столешница WT-120 - 1шт. Тумба WD-1 - 1 шт. Опора PROFI WF-1 - 1шт. Полка и Стенка WSh-120/1 - 1шт. Покрытие:порошковое Нагрузка, кг:350 Внешние размеры (ВхШхГ), мм:866x1200x700 | https://practic.biz/products/verstak-wt120wd1f1000/ | шт. | 1 | 5
2 | Рабочий стул IKEA АЛЬРИК | Тип Офисный стул Ширина сиденья, см 39 Глубина сиденья, см 37 Ширина, см 39 Ширина спинки, см 39 | https://www.ozon.ru/product/rabochiy-stul-ikea-alrik-1759548263/?asb=wXmebxZPnJAFFh0tD%252BA97FdZxYGLudlvxk94hLtRRmI%253D&asb2=eqlpzcWCvBrzUJfc6diFwNQsDEKv3nIWCMk_VPYagYD5nkBdkjBCcqvybl0BV1ZR&avtc=1&avte=4&avts=1734423493 | шт. | 1 | 5
3 | Стул офисный Изо хром плюс Ткань синяя В-12 | Категория: Офисный стул Цвет каркаса: Хром Вес пользователя до: 90 кг Высота сиденья min (мм): 480 Высота min (мм): 840 Ширина сиденья (мм): 480 Ширина спинки (мм): 480 Высота спинки (мм): 400 Глубина сиденья min (мм): 460 Вес: 6.5 кг Подлокотники: Без подлокотников Материал крестовины/опор: Хромированный металл | https://www.express-office.ru/catalog/chairs/visitor-chairs/izo-khrom-tkan-v-12/ | шт. | 1 | 5
4 | Тележка инструментальная (7 секций, серая, на колесах) JTC S1074 | Инструмент в комплекте нет Система хранения ящик Количество ящиков 7 Количество предметов нет Цвет серый Длина 820 мм Ширина 560 мм Высота 920 мм Вес нетто 66 кг | https://www.vseinstrumenti.ru/product/telezhka-instrumentalnaya-7-sektsij-seraya-na-kolesah-jtc-s1074-847238/ | шт. | 1 | 5
5 | Любаша Щетка с совком | Тип Щетка с совком Вид выпуска товара Фабричное производство материал - пластик Цвет-на усмотрение организатора | https://www.ozon.ru/product/lyubasha-shchetka-s-sovkom-539995415/?asb=sMgLSDDKvumqTRpwaNopkH8%252B%252BmEALOz65brA4NCRdUM%253D&asb2=6VhMxpQXzIT8mywHVTAOq1Lcm5UAR2iYfn8CD2T4Xt_lB2Ib9oVepbiTt8-1__kdDj0t5127k7CMeBUi2X6Few&avtc=1&avte=4&avts=1734422784&keywords=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B0 | шт. | 1 | 5
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для общей инфраструктуры площадки
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество на 1 рабочее место | Количество на всех участников
1 | Бумага для принтера | Количество листов, шт - 500 Формат A4 (21 × 29.7 см) Цвет - Белый | на усмотрение организатора | листов | 50 | 500
2 | Ручка | цвет-синий | на усмотрение организатора | шт. | 1 | 10
3 | Карандаш | на усмотрение организатора | на усмотрение организатора | шт. | 1 | 10
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ НА 1-ГО УЧАСТНИКА
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество на 1 рабочее место | Количество на всех участников
1 | Корпус металлический ЩМП-40.40.20 УХЛ1 IP66 TITAN 5 TI5-10-N-040-040-020-66 IEK | Производитель: IEK Тип изделия Щит монтажный Серия TITAN 5 Материал изделия Сталь Степень защиты IP66 Способ монтажа Навесной Высота, мм 400 Ширина, мм 400 Глубина, мм 200 Цвет Серый | https://www.etm.ru/cat/nn/9644508 | шт | 1 | 10
2 | ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 16А IEK | Номин ток, А 16.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 6 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Переменный (AC) | https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_armat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n_khar_ka_c/armat_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_m06n_3p_c_16a_iek | шт | 1 | 10
3 | ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P C 6А IEK | Номин ток, А 6.0 Количество полюсов 1 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 6 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Переменный (AC) | https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_armat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n_khar_ka_c/armat_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_m06n_1p_c_6a_iek | шт | 1 | 10
4 | Индикатор фаз световой MIF10-400 IEK | Цвет Желтый Тип лампы Неоновая лампа Номин раб напряжение, В 400 Тип напряжения Переменный (AC) Цоколь лампы Прочее Степень защиты - IP IP20 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 0,66 Частота EV008013 Высота, мм 85 Номин напряжение изоляции Ui, В 415 Макс сечение входящего кабеля, мм² 2÷2,5 Температура эксплуатации, °C -25...+40 Монтажная глубина - ниши, мм 67 Макс мощность лампы, Вт 0 Ширина по количеству модульных расстояний 0,5 | https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_impulsnye/rele_impulsnoe_orm_2_kontakta_230v_ac_iek | шт | 1 | 10
5 | Реле импульсное ORM 2 контакта 230В AC IEK | Функционал назначение или применение Электромеханическая серия Напряжение питания, В 230 Тип питающего напряжения Переменный (AC) Количество переключающих контактов 2 Количество переключающих контактов 2 Управляющее напряжение 1, В 230 Тип управляющего напряжения 1 Переменный (AC) Номин коммутируем ток, А 16 Количество нормально открытых контактов 2 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 2 Монтажная глубина - ниши, мм 64 Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 2 Количество нормально закрытых контактов 2 Ширина по количеству модульных расстояний 1 Возможность ручного управления Нет Частота управляющего напряжения 1, Гц 50 Тип монтажа На DIN рейку | https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_impulsnye/rele_impulsnoe_orm_2_kontakta_230v_ac_iek | шт | 1 | 10
6 | Реле импульсное ORM 1 контакт 230В AC IEK | Функционал назначение или применение Электромеханическая серия Напряжение питания, В 230 Тип питающего напряжения Переменный (AC) Количество переключающих контактов 1 Количество переключающих контактов 1 Управляющее напряжение 1, В 230 Тип управляющего напряжения 1 Переменный (AC) Номин коммутируем ток, А 16 Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 1 Количество нормально закрытых контактов 1 Частота управляющего напряжения 1, Гц 50 Возможность ручного управления Нет Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 1 Монтажная глубина - ниши, мм 64 Ширина по количеству модульных расстояний 1 Тип монтажа На DIN рейку Количество нормально открытых контактов 1 | https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_impulsnye/rele_impulsnoe_orm_1_kontakt_230v_ac_iek | шт | 1 | 10
7 | Реле задержки включения ORT 1 контакт 230В AC IEK (ORT-A1) | Функция задержки на включение Да Функция задержки на выключение Нет Функция времени включение с задержкой изменяемой Да Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Тип напряжения управления Переменный (AC) Кол-во выход перекидных конт с задержкой 1 Ширина, мм 18 Подключение Звезда-Треугольник Нет Функция мгнов срабатывания импульсом Нет Подходит только для дистанционного управ Нет С полупроводниковым выходом Нет Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В 0 Со штепсельным разьемом Нет Перекидной контакт на включение Да Перекидной контакт на выключение Нет Высота, мм 95 Функция времени включение импульсом Изменяемая задержка на включение Нет Тип подключения Винтовое соединение Глубина, мм 64 Импульсное устройство Нет Сменный блок дополнит контактов Нет Функция мгнов с задержкой срабатывания неизменяемой Нет Временной диапазон, с 0,1...60 | https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_vremeni/rele_zaderzhki_vklyucheniya_ort_1_kontakt_230v_ac_iek | шт | 1 | 10
8 | Реле задержки выключения ORT 1 контакт 230В AC IEK (ORT-B1) | Функция задержки на включение Нет Функция задержки на выключение Да Функция времени включение с задержкой изменяемой Да Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Тип напряжения управления Переменный (AC) Кол-во выход перекидных конт с задержкой 1 Глубина, мм 64 Перекидной контакт на включение Да Подходит только для дистанционного управ Нет Перекидной контакт на выключение Нет Сменный блок дополнит контактов Нет Ширина, мм 18 Со штепсельным разьемом Нет Высота, мм 95 С полупроводниковым выходом Нет Функция мгнов с задержкой срабатывания неизменяемой Нет Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В 0 Тип подключения Винтовое соединение Функция мгнов срабатывания импульсом Нет Подключение Звезда-Треугольник Нет Импульсное устройство Нет Функция времени включение импульсом Изменяемая задержка на включение Нет Временной диапазон, с 0,1...60 | https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_vremeni/rele_zaderzhki_vyklyucheniya_ort_1_kontakt_230v_ac_iek | шт | 1 | 10
9 | Промежуточное реле IEK OIR 3 контакта, 8А, 230В, AC OIR-308-AC230V | Тип напряжения управления Переменный (AC) Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В - Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Количество переключающих контактов 3 Номин ток, А 8 Тип переключающих контактов Одинарный контакт Кол-во групп переключающих контактов 3 С сигнальной лампой - индикатором Да Тип подключения Винтовое соединение Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 3 Мощность катушки управления при AC 230 В, ВА 3.0 Номин раб напряжение DC контактов, В 24 В комплекте с розеткой Нет Ширина, мм 18.0 С перекидными контактами Да Температура эксплуатации, °C -20...55 Электр износостойкость, циклов ≥ 10^6 Номин раб напряжение AC контактов, В 250 Степень защиты - IP IP20 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 3 Тип управления или переключения Моностабильное Высота, мм 90 Со съемными зажимами Нет Полюсность Определенная полюсность Мех износостойкость, циклов ≥ 10^7 Глубина, мм 64 | https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_promezhutochnye_interfeysnye_i_tverdotelnye/rele_promezhutochnye_modulnye/rele_promezhutochnoe_modulnoe_oir_3_kontakta_8a_230v_ac_iek | шт | 4 | 40
10 | Реле контроля напряжения CP-710 EA04.009.001 Евроавтоматика F&F | Производитель: Евроавтоматика ФиФ Артикул: EA04.009.001 Ед.измерения: шт Тип изделия Реле напряжения Серия CP Напряжение, В 220 Номинальный ток, А 16 Способ монтажа DIN-рейка | https://www.etm.ru/cat/nn/1987203?city=77 | шт | 1 | 10
11 | Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В IEK | Номин ток, А 10.0 Диапазон уставки тока расцепления, А 6...10 Количество полюсов 3 Тип расцепителя Термомагнитный Номин раб напряжение, В 230/400/600 | https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/puskateli_vyklyuchateli/puskateli_ruchnye_knopochnye_i_aksessuary_karat/puskateli_ruchnye_knopochnye_prk32/puskatel_prk32_10_in_10a_ir_6_10a_ue_660v_iek | шт | 1 | 10
12 | Контактор КМИ-10910 9А 400В/АС3 1NO IEK | Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В, А 9 Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В, кВт 4 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 400 Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В - Номин рабочий ток Ie при AC-1 400 В, А - | https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_karat/kontaktory_kmi/kontaktor_kmi_10910_9a_400v_as3_1no_iek | шт | 2 | 20
13 | Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK | Типоисполнение контактора Все типоисполнения КМИ, КТИ Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 2 Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 2 С встроенным помехоподавителем Нет Тип напряжения управления Перемен./постоян. (AC/DC) | https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/rele_i_ustroystva_dopolnitelnye_dlya_kontaktorov/dopolnitelnye_ustroystva_dlya_kontaktorov_karat/pristavki_kontaktnye/pristavka_pki_22_dopolnitelnye_kontakty_2no_2nc_iek | шт | 2 | 20
14 | Кнопка плоская без фиксации белая ABHTR5 DKC | Производитель: DKC Артикул: ABHTR5 Ед.измерения: шт Тип изделия Кнопка Серия Mitra Способ монтажа На лицевую панель Фиксация кнопки Без фиксации Цвет толкателя Белый | https://www.etm.ru/cat/nn/9865335?city=77 | шт | 1 | 10
15 | Контактный блок с клеммным безвинтовым зажимом, нормально-открытый MC-NOPP DKC | Производитель: DKC Артикул: MC-NOPP Ед.измерения: шт Тип изделия Блок контактный Серия Mitra Тип подключения Зажимное, пружинное Код ТНВЭД 8536508008 | https://www.etm.ru/cat/nn/8281464?city=77 | шт | 1 | 10
16 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, синий M22L-F220BPP DKC | Производитель: DKC Артикул: M22L-F220BPP Ед.измерения: шт Тип изделия Лампа сигнальная Серия Mitra Напряжение, В 220 Цвет свечения Синий Диаметр отверстия, мм 22 | https://www.etm.ru/cat/nn/7192223?city=77 | шт | 1 | 10
17 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный M22L-F220RPP DKC | Производитель: DKC Артикул: M22L-F220RPP Ед.измерения: шт Тип изделия Лампа сигнальная Серия Mitra Напряжение, В 220 Цвет свечения Красный Диаметр отверстия, мм 22 | https://www.etm.ru/cat/nn/1004366?city=77 | шт | 1 | 10
18 | Клемма пружинная КПИ 2в-4 41А оранжевая IEK | Модель или исполнение Фазная Сечение многожильного провода без наконечника, мм² 4 Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Цвет Оранжевый Количество уровней 1 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/klemmy_i_klemmnye_bloki/klemmy_pruzhinnye/klemma_pruzhinnaya_kpi_2v_4_41a_oranzhevaya_iek | шт | 15 | 150
19 | Клемма пружинная КПИ 2в-4 41А синяя IEK | Модель или исполнение Нулевая Сечение многожильного провода без наконечника, мм² 4 Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Цвет Синий/голубой Количество уровней 1 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/klemmy_i_klemmnye_bloki/klemmy_pruzhinnye/klemma_pruzhinnaya_kpi_2v_4_41a_sinyaya_iek | шт | 10 | 100
20 | Перемычка для КПИ-4мм2 3PIN IEK | Модель или исполнение Перемычка втычная Количество соединительных зажимов 3 Тип монтажа Втычной (штепсельный) Изолированный Да Номин ток In, А 31 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/klemmy_i_klemmnye_bloki/klemmy_pruzhinnye/peremychka_dlya_kpi_4mm2_3pin_iek | шт | 10 | 100
21 | Заглушка для КПИ 2в-4 синяя IEK | Тип монтажа Клемма КПИ Материал Пластик Тип зажима Безвинтовое Цвет Синий/голубой Ширина или размер ячейки, мм 4 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/klemmy_i_klemmnye_bloki/klemmy_pruzhinnye/zaglushka_dlya_kpi_2v_4_sinyaya_iek | шт | 6 | 60
22 | Заглушка для КПИ 2в-4 серая IEK | Тип монтажа Клемма КПИ Материал Пластик Тип зажима Безвинтовое Цвет Серый Ширина или размер ячейки, мм 4 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/klemmy_i_klemmnye_bloki/klemmy_pruzhinnye/zaglushka_dlya_kpi_2v_4_seraya_iek | шт | 3 | 30
23 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK | Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Материал Пластик Тип зажима Винтовое Цвет Серый Ширина или размер ячейки, мм 8 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/klemmy_i_klemmnye_bloki/klemmy_vintovye/klemmy_vintovye_uluchshennye/ogranichitel_na_din_reyku_plastik_iek | шт | 8 | 80
24 | Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN IEK | Количество полюсов 2 Макс. номин. ток, А 100 Количество зажимных клемм на 1 полюс 7 с N колодкой Да Ширина, мм 71 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/raspredelitelnye_bloki/shinnye_raspredelitelnye_bloki_kross_moduli_tekfor/tekfor_shiny_na_din_reyku_kross_modul_shnk_2kh7_l_pen_iek | шт | 1 | 10
25 | Вилка для скрытой проводки 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 ВЩ-103 26232DEK Dekraft | Производитель: Dekraft Артикул: 26232DEK Ед.измерения: шт Тип изделия Вилка силовая стандарта CEE Серия Промышленные разъемы серии 103 Номинальный ток, А 16 Напряжение, В 380 Количество силовых полюсов 5 | https://www.etm.ru/cat/nn/7471580?city=77 | шт | 1 | 10
26 | Розетка для скрытой проводки 3Р+РЕ 16А 380В IP44 РЩ-103 26262DEK Dekraft | Производитель: Dekraft Артикул: 26262DEK Ед.измерения: шт Тип изделия Розетка силовая стандарта CEE Серия Промышленные разъемы серии 103 Номинальный ток, А 16 Напряжение, В 380 Количество силовых полюсов 4 | https://www.etm.ru/cat/nn/7595162?city=77 | шт | 1 | 10
27 | Розетка переносная 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 РП-103 26134DEK Dekraft | Производитель: Dekraft Артикул: 26134DEK Ед.измерения: шт Тип изделия Розетка силовая стандарта CEE Серия Промышленные разъемы серии 103 Номинальный ток, А 16 Напряжение, В 380 Количество силовых полюсов 5 | https://www.etm.ru/cat/nn/3963478?city=77 | шт | 1 | 10
28 | Вилка переносная 3Р+РЕ 16А 380В IP44 ВП-103 26102DEK Dekraft | Производитель: Dekraft Артикул: 26102DEK Ед.измерения: шт Тип изделия Вилка силовая стандарта CEE Серия Промышленные разъемы серии 103 Номинальный ток, А 16 Напряжение, В 380 Количество силовых полюсов 4 | http://etm.ru/cat/nn/1437200?city=77 | шт | 1 | 10
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ на 1-го участника
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество на 1 рабочее место | Количество на всех участников
1 | Провод силовой ПуГВ 1х1.5 голубой(бухта) ТРТС Элпром | Производитель: Элпром Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВ Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 1.5 Напряжение, В 450/750 Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения | https://www.etm.ru/cat/nn/8748250 | м | 7 | 70
2 | Провод силовой ПуГВ нг(А)LS 1х1.5 красный(бухта) ТРТС Элпром | Производитель: Элпром Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВнг(A)-LS Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 1.5 Напряжение, В 450/750 Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS | https://www.etm.ru/cat/nn/1700436 | м | 17 | 170
3 | Провод силовой ПуГВ 1х1.5(PE) 450/750В желто-зеленый многопрово лочный 100м Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) | Производитель: Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВ Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 1.5 Напряжение, В 450 Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения | https://www.etm.ru/cat/nn/4450370 | м | 5 | 50
4 | Провод силовой ПуГВ нг(А)-LS 1синий х2,5 Г(100м)(А) ТРТС Дмитров-Кабель | Производитель: Дмитров-Кабель Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВнг(A)-LS Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 2.5 Напряжение, В 450 Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS | https://www.etm.ru/cat/nn/797411 | м | 7 | 70
5 | Провод силовой ПуГВ нг(А)-LS белый 1х2,5 К(100м)(А) ТРТС Дмитров-Кабель | Производитель: Дмитров-Кабель Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВнг(A)-LS Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 2.5 Напряжение, В 450 Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS | https://www.etm.ru/cat/nn/2608807 | м | 17 | 170
6 | Провод силовой ПУГВ 1х4 желто-зеленый (100м) многопроволочный Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) | Производитель: Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВ Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 4 Напряжение, В 750 Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения | https://www.etm.ru/cat/nn/39521105 | м | 3 | 30
7 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 синий бухта многопроволочный АЛЮР | Производитель: АЛЮР Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВнг(A)-LS Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 4 Напряжение, В 750 Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS | https://www.etm.ru/cat/nn/5492799 | м | 5 | 50
8 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 белый бухта многопроволочный АЛЮР | Производитель: АЛЮР Ед.измерения: м Тип изделия Провод Марка ПуГВнг(A)-LS Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 4 Напряжение, В 750 Тип исполнения кабельного изделия нг(A)-LS | https://www.etm.ru/cat/nn/6012354?srsltid=AfmBOopSYDJoxzYRRVZcgClBCkPy4el02sBX3NExKL8ROyApRaoaiMLz | м | 7 | 70
9 | Хомут P6.6 стандартный, белый 2,5x160 25206SR DKC | Производитель: DKC Артикул: 25206SR Ед.измерения: шт Тип изделия Стяжка Серия Quadro Материал изделия Пластик Длина, мм 160 Ширина, мм 2.6 | https://www.etm.ru/cat/nn/6639003 | упак | 1 | 10
10 | Наконечник НШВИ 1.5- 8 79440 КВТ | Производитель: КВТ Артикул: 79440 Ед.измерения: шт Тип изделия Наконечник втулочный Диапазон сечений 1.5 Длина, мм 8 Температурная стойкость до +105 Материал жилы Медь | https://www.etm.ru/cat/nn/4943770 | шт | 100 | 1000
11 | Наконечник НШВИ 2.5- 8 79443 КВТ | Производитель: КВТ Артикул: 79443 Ед.измерения: шт Тип изделия Наконечник втулочный Диапазон сечений 2.5 Длина, мм 8 Материал жилы Медь Номинальное напряжение, кВ 0.69 | https://www.etm.ru/cat/nn/3223269 | шт | 100 | 1000
12 | Наконечник штыревой НШвИ 2х1.5-8 коричневый НГИ2 (100шт ) UTE10-D2-4-100 IEK | Производитель: IEK Артикул: UTE10-D2-4-100 Ед.измерения: упак Тип изделия Наконечник Диапазон сечений 1.5-2 Длина, мм 8 Материал изделия Медь Диаметр наружный, мм 6.4 | https://www.etm.ru/cat/nn/610059 | упак | 1 | 10
13 | Наконечник штыревой НШвИ 2х2.5-10 фиолетовый НГИ2 (100шт) UTE10-D3-2-100 IEK | Производитель: IEK Артикул: UTE10-D3-2-100 Ед.измерения: упак Тип изделия Наконечник Диапазон сечений 2.5 Длина, мм 10 Цвет Фиолетовый Материал изделия Медь | https://www.etm.ru/cat/nn/610060 | упак | 1 | 10
14 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4.0-12 79447 КВТ | Производитель: КВТ Артикул: 79447 Ед.измерения: шт Тип изделия Наконечник втулочный Диапазон сечений 4 Длина, мм 12 Материал жилы Медь Цвет Серый | https://www.etm.ru/cat/nn/3337158 | шт | 35 | 350
15 | Лента спиральная монтажная SWB-06 D=6мм/d=4мм (10м) plc-swb-06 EKF | Производитель: EKF Артикул: plc-swb-06 Ед.измерения: упак Тип изделия Лента монтажная Серия PROxima Материал изделия Полиэтилен Ширина, мм 6 Цвет Белый | https://www.etm.ru/cat/nn/4743988?city=77 | м | 1.5 | 15
16 | DIN-рейка (100см) оцинкованная IEK | Длина, мм 1000 Ширина, мм 35 Вид или марка материала Оцинкованная сталь Количество крепежных отверстий 33 Размер крепежного отверстия, мм 20х6,5 | https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/din_reyki/din_reyki_otsinkovannye/din_reyki_otsinkovannye_0_8mm/din_reyka_100sm_otsinkovannaya_iek | шт | 1 | 10
Рекомендуемый набор инструментов (участники привозят с собой) *на площадке могут быть аналоги, предоставляемые в качестве замены при неисправном инструменте участника
1 | Набор электромонтажника КВТ НИЭ-03 Щитовик малый 66355 | Отвертка- да Пассатижи-да Бокорезы-да Рулетка-нет Тестер напряжения-да Диэлектрический инструмент-да Длинногубцы- да Нож-да Стриппер-да Обжимной инструмент-да В сумке-да Количество в наборе-13 шт Класс товара-Профессиональный Габариты без упаковки-300х170х220 мм Вес нетто-3.5 кг | https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-elektromontazhnika-kvt-nie-03-schitovik-malyj-66355-778346/#searchQuery=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D1%82&searchType=srp | шт. | 1
2 | Набор оснастки Premium Set-49 Bosch 2608P00233 | Количество в упаковке 49 шт Тип бит -односторонние Хвостовик бит -1/4 (тип С) Количество бит-23 ш т Torx (TT)-нет Тип сверла-перовой/спиральный Количество сверл-18 шт Материал обработки для сверл-дерево/металл/бетон Хвостовик сверл-цилиндрический Торцевые головки-нет Держатель бит-да Коронки-нет | https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-osnastki-premium-set-49-bosch-2608p00233-835459/#searchQuery=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB+%D0%B1%D0%BE%D1%88&searchType=srp | шт. | 1
3 | Кабельные ножницы КВТ MC-06 85934 | Длина -185 мм Кабель -алюминий, медь Шестеренчатый механизм-нет Диэлектрическое покрытие-нет Max диаметр кабеля-15 мм Габариты без упаковки-длина 185 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabelnye-nozhnitsy-kvt-mc-06-85934-2193458/#searchQuery=%D0%BA%D0%B2%D1%82&searchType=redirect | шт. | 1
4 | Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1262180 | Тип-автоматический Назначение-для снятия изоляции и резки проводов Для коаксиальных кабелей-нет Нож-нет Сменные ножи -есть Регулировка глубины реза-да Регулировка диаметра реза-да Max сечение провода -6 мм² Min сечение провода -0.2 мм² Электроизолированный (VDE)-нет Вес нетто-0.151 кг Торцевой захват-да Сечение провода-0.2-6 Чехлы-рукоятки-пластик | https://www.vseinstrumenti.ru/product/stripper-knipex-kn-1262180-518290/#searchQuery=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80&searchType=srp | шт. | 1
5 | Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-169501SB | Тип-механический(ручной) Назначение-для зачистки круглого кабеля Для коаксиальных кабелей-да Нож-есть Сменные ножи -нет Регулировка глубины реза-да Регулировка диаметра реза-да Min диаметр кабеля-4.8 мм Max диаметр кабеля-7.5 мм Max сечение провода-4 мм² Min сечение провода-0.2 мм² Электроизолированный (VDE)-нет Вес нетто-0.074 кг Габариты без упаковки-135х165х60 мм Торцевой захват-нет Сечение провода-0.2-4 Чехлы-рукоятки-пластик | https://www.vseinstrumenti.ru/product/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-knipex-kn-169501sb-880388/#searchQuery=knipex+%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&searchType=srp | шт. | 1
6 | Ножницы для резки коробов и кабель-каналов КВТ НККУ-60 79822 | Материал корпуса-инструментальная сталь Материал рукояток-ПВХ Материал лезвия-нержавеющая сталь Максимальный раскрыв лезвия-45 мм Длина-245 мм Длина лезвия-60 мм Ширина реза-60 мм Разрезаемый материал-пластик, резина, мягкие профили Толщина разрезаемого материала-2 мм Толщина обуха лезвия-3 мм Габариты без упаковки-245.000 мм Вес нетто-0.47 кг Блокиратор рукояток-да Рамка с фиксированными углами реза-0°, ±22.5°, ±45° Max ширина реза-60 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/product/nozhnitsy-dlya-rezki-korobov-i-kabel-kanalov-kvt-nkku-60-79822-1146422/#searchQuery=%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&searchType=autocomplete | шт. | 1
7 | Резак для пластиковых труб Milwaukee 4932479407 | Max диаметр трубы-25 мм Тип труб-ПЭ, PE-X, ПП, ПБ, ПВДФ Min диаметр трубы--3 мм Материал -резцовнержавеющая сталь Материал корпуса -металл Класс товара- Профессиональный Вес нетто-0.28 кг Тип конструкции-ножничный Диаметр трубы-нет дюйм | https://www.vseinstrumenti.ru/product/rezak-dlya-plastikovyh-trub-milwaukee-4932479407-5342839/#searchQuery=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&searchType=srp | шт. | 1
8 | Цифровой мультиметр IEK Master MAS830L TMD-3L-830 3669447 | Тип отображения-цифровой Поверка -нет Внесен в госреестр -нет Измерение емкости-да Проверка батарей-нет Элементы питания-крона(6LR61;6F22;6KR61) Количество и напряжение элементов питания-1х9B Постоянное напряжение-0.2, 2, 20, 200, 600 В Постоянный ток-0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 А Сопротивление-0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2 МОм Габариты без упаковки-138х69х31 мм Режим «прозвонка»-есть Диод-тест-есть Индикация разряда батареи-есть Индикация перегрузки-есть Индикация полярности-есть Подсветка дисплея-есть Возможность фиксации показаний-есть Защитный холстер-есть Количество измерений в секунду-2-3 раз Разрядность-1999 Переменное напряжение-200, 600 В Коэффициент усиления транзисторов-0-1000 Рабочая температура-от 0 до +40 °С Вес нетто-0.16 кг | https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-multimetr-iek-master-mas830l-3669447-tmd-3l-830-1076381/#searchQuery=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&searchType=redirect | шт. | 1
9 | Аккумуляторный шуруповерт TOUA 12 v DBLD120 | Тип двигателя-бесщеточный Max крутящий момент -40 Нм Жестк. вращ. момент-40 Нм Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора -12 В Емкость аккумулятора -2 А*ч Устройство аккумулятора -обойма Количество аккумуляторов в комплекте-2 Наличие удара -нет Ленточные (магазинные)-нет Наличие реверса -да Наличие подсветки -да Тормоз двигателя -есть Тип патрона -быстрозажимной Блокировка шпинделя-да Размер зажимаемой оснастки-0.8-10 мм Min размер оснастки-0.8 мм Мах размер оснастки -10 мм Число скоростей-2 Частота вращения шпинделя -0-450/0-1800 об/мин Max частота вращения шпинделя-1800 об/мин Max диаметр сверления (металл) -10 мм Мах диаметр сверления (дерево) -25 мм Время заряда-2 ч Универсальный аккумулятор -нет Число ступеней крутящего момента-20+1 Зарядное устройство в комплекте-есть Дополнительная рукоятка-нет Наличие фонаря в комплекте-нет Вес нетто -0.95 кг Тип-аккумуляторный Серия аккумулятора-нет Съемный патрон-нет Крепление на ремень-нет Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели-да | https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornyj-shurupovert-toua-12-v-dbld120-13845829/#searchQuery=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82+TOUA+12+v+DBLD120&searchType=autocomplete | шт. | 1
10 | Ручка-маркер 0,1мм WAGO (черный) | Ручка-маркер Толщина перас-0,1мм тип- WAGO цвет - черный | https://ruelektrika.ru/ruchka-marker-01mm-wago-chernij | шт. | 1
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (Участники)
11 | Защитные очки | на усмотрение участника | на усмотрение участника | шт. | 1 | 5
12 | Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением | на усмотрение участника | на усмотрение участника | шт. | 1 | 10
13 | Спецодежда | на усмотрение участника | на усмотрение участника | шт. | 1 | 5
14 | Пояс для инструмента | на усмотрение участника | на усмотрение участника | шт. | 1 | 5
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ для общей инфрастуктуры площадки
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество на 1 рабочее место | Количество на всех участников
1 | Коврик диэлектрический 600х600 мм | Материал:резина Длина:600 мм Ширина:600 мм Толщина:6 мм Цвет:черный Габариты без упаковки:600х600х6 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/product/dielektricheskij-kovrik-tdm-600h600-mm-sq2301-0004-2104665/ | шт. | 1 | 6
2 | АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ ПО ПРИКАЗУ №1331Н ОТ 15.12.2020 | СОСТАВ АПТЕЧКИ 1 Маска медицинская нестерильная одноразовая 2 шт. 2 Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М 2 пары 3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»* 2 шт. 4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт. 5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м × 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см 4 шт. 6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м × 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см 4 шт. 7 Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 × 13 см №10 2 уп. 8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 × 500 см 1 шт. 9 Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см 10 шт. 10 Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см 2 шт. 11 Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 × 210 см 2 шт. 12 Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани 1 шт. 13 Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий 1 шт. 14 Блокнот формата не менее А7 1 шт. 15 Маркер черный (синий) или карандаш 1 шт. 16 Футляр или сумка 1 шт. | https://gosgroup.ru/catalog/medicinskie_komplekti/aptechki/tovar-68.html | шт. | 1 | 6
3 | Огнетушитель порошковый | Тип порошковый (ОП) Класс товара - Полупрофессиональный Класс пожара - А/В/С/Е Ранг тушения модельных очагов класса А - 2 Ранг тушения модельных очагов класса B 55 Конструкция переносной Материал корпуса - металл Перезаряжаемый - да Принцип вытеснения вещества -закачной Продолжительность подачи огнетушащего вещества 10 с, (не менее) Max длина струи огнетушителя 3 м Номинальная масса ОТВ 4 кг Мах масса заряженного огнетушителя 5.4 кг Диаметр 130 мм Объем 4 л Вес пустого баллона 1.4 кг | https://www.vseinstrumenti.ru/product/ognetushitel-yarpozhinvest-op-4-z-avse-913799/ | шт. | 1 | 6
4 | Очки защитные открытые «Классик ТИМ» | Антизапотевающее покрытие нет Материал линзы поликарбонат Материал оправы/корпуса поликарбонат Тип открытые Крепление на каску нет Панорамное стекло да Вид носоупора литой Регулировка длины дужек нет Подсветка нет Защита от летящих частиц да УФ-защита да Защита от паров и брызг нет Защита от лазера нет Возможно ношение корригирующих очков нет Обтюратор нет Стекло, стойкое к царапинам нет Покрытие защитного стекла без покрытия Очки с диоптриями нет Оптическая сила линзы нет Цвет линзы прозрачный Цвет оправы черный Двойные линзы нет Поляризация нет Вес нетто 0.023 кг Тип вентиляции отсутствует Тактические нет Название защитного покрытия без покрытия | https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnye-prozrachnye-otkrytye-ochki-elanplast-klassik-ochk201-o-13021-1615907/#characteristics | шт. | 1 | 6
КОММУНИКАЦИИ для общей инфрастуктуры площадки
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Количество точек на 1 рабочее место | Количество точек на всех участников
1 | Электричество | Для 1 рабочего места участника: 1 точка 220В подключение на 2 розетки | 1 точка - 2 розетки | 5
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество
1 | Столы | на усмотрение организаторов | на усмотрение организаторов | шт. | 5
2 | Стулья | на усмотрение организаторов | на усмотрение организаторов | шт. | 10
3 | Кулер для воды с охлаждением | на усмотрение организаторов | на усмотрение организаторов | шт. | 1
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество
1 | Столы | на усмотрение организаторов |  | шт. | 2
2 | Стулья | на усмотрение организаторов |  | шт. | 6
3 | Ноутбук | на усмотрение организаторов |  | шт. | 1
4 | МФУ принтер лазерный | на усмотрение организаторов |  | шт. | 1
СКЛАД (при необходимости)
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Количество на 1 рабочее место | Количество на всех участников
1 | Комплект оборудования и расходных материалов участника | на усмотрение организаторов |  | шт. | 1 | 2
2 | Вода питьевая | 19 л. |  | шт. |  | 4
КОММУНИКАЦИИ (при необходимости)
№ п/п | Наименование | Технические характеристики оборудования, инструментов | Количество на 1 комнату | Количество на все комнаты
1 | Электричество | Для комнаты экспертов и участников: 1 точка 220 В, подключение на 4–5 розеток | 1 точка - 4 розетки | 2
2 | Интеренет | Проводной интеренет (беспроводной - Wi-Fi) в комнату экспертов | 1 | 1